Облучение ядерной эмульсии и пленок ядрами аргона

Облучение ядерной эмульсии ядрами аргона ускоренными до энергии выполено 5 июня 2014 г на участке подъема выведенного пучка. На участке подъема выведенного пучка в тоннеле нуклотрона с 16 до 19 час. под руководством П. А. Рукояткина сотрудниками Зарубиным П. И. и Марьиным И. И. последовательно по времени устанавливались две стопки ядерной эмульсии (ЯЭ). На фото бела и красная упаковка на подставке из пенопласта Ориентация выбиралась вдоль пучка для продольного облучения. Стопки состояли из 10 опытных слоев. Каждый слой представляет собой стеклянную основу размерами 9х12 см2 и толщиной 2 мм, на которую полит чувствительный слой ЯЭ толщиной 100 мкм, что соответствует геометрической эффективности 5 %.

По данным ускорителя облучение проводилось ионами аргона с энергией 1.2 А ГэВ при интенсивности 105 частиц (по данным ускорителя). Первая стопка облучалась по два цикла в трех координатах по горизонтали, а вторая - 20-ю. В обоих случаях перед входом в стопку устанавливалась рентген-эмульсионная пленка толщиной 20 мкм для последующего определения положения и размера пучка. Таким образом, собственное время облучения незначительно и затраты времени (около 3 час.) были связаны с установкой и смещением стопок. Проблемы с работой ускорителя, включением и снятием пучка не проявились.

Ниже представлены сканы от аргона, эмульсионных пленок размещенных на фланце, риски по краям – определяют центр (фланца). В каждой упаковке было по 2 пленки, одна 10 мкм, другая 20мкм. Обозначение Ar1 – к облучению первой стопки, Ar2 – к облучению второй стопки. 1/1 и 1/2 (2/1 и 2/2) верхняя и нижняя пленки. Толщина обозначена на каждой пленке.

При визуальном просмотре первой стопки, имевшей меньшую дозу облучения, видны следы сильноионизирующих релятивистских частиц, сопровождаемых шлейфом следов дельта-электронов, которые вполне по нашему опыту могут быть отнесены к следам аргона. Однако, доля следов очевидно меньшей ионизации составляет не менее половины.

Вторая стопка облучена на порядок большим потоком. По ней можно получить профиль пучка прямым подсчетом треков с классификацией по разной степени ионизации. Это трудоемкая и время-затратная процедура невысокой определенности по заряду. Конечно, зарядовый состав пучка стоит  определять в реальном времени электронными методами перед облучением.

Аргон –Пластинка № 2

Анализ и представление данных одной пластинки из первой стопки были выполнены Ралицей Станоевой (ЮЗ Ун-т, Благоевград, Болгария) во время командировки в ОИЯИ.	Просмотр пластники велся на микроскопе МБИ-0 в трех областях пучка как указано ниже.

I область

II область

III область

В таблице указано число найденных следов в этих областях и их визуальная классификация. Квадрат имеет размеры 1х1 мм2. Относительное число следов Z=18, <18, 2 и 1 соотносится как 38/14/5/43 %, т. е. пучок сильно засорен, что указывает на большую роль фрагментации при ускорении (вакуум?).

| треков | I область | II область | III область | Все |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| просмотренных квадратов | 13 | 15 | 15 | 43 |
| черных (Z=18) | 63 | 65 | 96 | 224 |
| черных (Z<18) | 16 | 35 | 33 | 84 |
| серых (Z=2) | 10 | 8 | 11 | 29 |
| релят. (Z=1) | 64 | 93 | 92 | 249 |

На гистограммах ниже представлено распределение сильноионизирующих следов по горизонтали в трех облученных областях и их сумма относительно средних значений. Можно сделать вывод, что размер пучка по горизонтали имеет среднеквадратичный разброс +/- 3 мм и ограничен областью +/- 6 мм.

Для определения зарядов 10 следов, которые рассматривались как кандидаты для ядер аргона, выполнен подсчет числа δ-электронов Nδ. На гистограмме ниже видно, что 2 кандидата не вписываются в ожидаемое распределение Гаусса. Среднее значение для оставшихся 8 составило 326.5 ± 12.4 δ-электронов на 1 мм при RMS 35. Для исключения ошибки связанной с использованием новой эмульсии была выполнен счет на 10 первичных следах в эмульсии, облученной ядрами 16O на синхрофазотроне. Среднее значение для оставшихся 8 составило 67 ± 2 δ-электронов на 1 мм при RMS 4.

На рис. представлена сводка данных по зависимости величины квадратного корня величины Nδ, определенной экспериментально для нескольких ядер, которая следует линейной зависимости. Тем самым ускорение ядер аргона подтверждается зарядовыми измерениями, несмотря на наличие, фона неприемлемого для продуктивного анализа.